|  |  |
| --- | --- |
|  | **Адрес: Филиал в Орле:** РФ, 302038, г. Орел, ул. Северная, д. 5  Тел.: +7 (4862) 63-26-13, +7 (930) 063-26-13  http://www.zabor-orel.ru/  **Магазин-офис:** РФ, 302000, г. Орел, ул. Васильевская, 27 а.  **Филиал в Туле:** РФ, 300045, г. Тула, Новомосковское ш., д. 60 Тел.: +7 (4872) 79-24-40, +7 (930) 791-24-40  e-mail: ssdmir@mail.ru http://zabor-71.ru/  **Банковские реквизиты:**  ИНН: 391402169117, БИК: 044525201 р/с 40802810809100001425 ОАО АКБ «Авангард» г. Москва к/с 30101810000000000201 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России |
|

**ЦЕНЫ НА ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена, руб.** |
| Пуско-наладочные работы | Шт. | 1 | 5600 |
| Установка настенного газового котла | Шт. | 1 | 6720 |
| Установка электрокотла | Шт. | 1 | 6020 |
| Установка напольного газового котла до 100 кВт (врезка в магистраль и в дымоход) | Шт. | 1 | 9250 |
| Установка накопительной емкости (до 1500 л) с управлением скважинным насосом, дыхательным клапаном, переливом и врезкой в магистраль | Шт. | 1 | 8000 |
| Установка водонагревателя до 300 л | Шт. | 1 | 9650 |
| Установка дизельного котла (врезка в магистраль и в дымоход) | Шт. | 1 | 10650 |
| Группа безопасности | Шт. | 1 | 980 |
| Мембранный бак с настенным креплением | Шт. | 1 | 1120 |
| Насосная группа | Шт. | 1 | 3080 |
| Установка смесителя 3-ходового | Шт. | 1 | 1960 |
| Установка электропривода | Шт. | 1 | 4480 |
| Установка термостата | Шт. | 1 | 1850 |
| Установка термоманометра | Шт. | 1 | 700 |
| Установка дымовой трубы (одностенной) | М. | 1 | 1230 |
| Установка дымовой трубы (двухстенная, утепленная) | М. | 1 | 2100 |
| Рециркуляция ГВС | Шт. | 1 | 2520 |
| Установка и подключение радиатора | Шт. | 1 | 2240 |
| Установка распределительного шкафа (встроенного) | Шт. | 1 | 1540 |
| Установка распределительного шкафа (накладного) | Шт. | 1 | 980 |
| Установка коллектора для теплого пола или системы отопления | Шт. | 1 | 2380 |
| Водяной теплый пол (монтаж трубопровода) | м² | 1 | 350 |
| Монтаж и раскладка теплоизоляции | м² | 1 | 220 |
| Опрессовка системы (на 100 л) | Шт. | 1 | 2100 |
| Заправка системы (на 100 л) | Шт. | 1 | 2940 |
| Пробивка отверстия в бетоне до 150 мм | Шт. | 1 | 700 |
| Пробивка отверстия в кирпиче до 150 мм | Шт. | 1 | 350 |
| Штробление стен под трубную разводку в бетоне | М | 1 | 320 |
| Штробление стен под трубную разводку в кирпиче | М | 1 | 265 |

**ВНИМАНИЕ!** Цены, указанные в прайс-листе являются ориентировочными! Точную стоимость может озвучить менеджер только после выезда на объект, так цена зависит от сложности работ, отдаленности объекта, условий для монтажа и многих других факторов.

**Стоимость дополнительной гарантии:**

каждый дополнительный год гарантии - от 10 до 20 % от общей стоимости

Дополнительная гарантия подразумевает под собой использование более качественных и дорогих материалов, а также исполнение работ (если они проводятся) на более высоком уровне.